## Sheet1
* codificarile se gasesc pe Sheet 3
| Denumirea | Orasul principal al zonei |  |  |  | Populatie |  |  |  | Derogare
Judetul | sistemului de aprovizionare | de aprovizionare cu apa | C1* | C2 | C3 | Rezidenta | Aprovizionata | Vol apa m3/zi | Da | Parametru | Nu
CARAS SEVERIN | VERMES | Comuna Vermes | X |  |  | 979 | 700 | 83 |  |  | Nu
| CORNEA | Comuna Cornea | X |  |  | 797 | 680 | 100 |  |  | Nu
| GRADINARI | Comuna Gradinari | X |  |  | 1072 | 1050 | 60 |  |  | Nu
| MAURENI-SOSDEA | Comuna Maureni | X |  |  | 2826 | 2826 | 85 |  |  | Nu
| ZAGUJENI- PRISACA | Comuna Constantin Daicovici | X |  |  | 874 | 800 | 70 |  |  | Nu
| BOLVASNITA-VARCIOROVA | Comuna Bolvasnita | X |  |  | 1373 | 550 | 50 |  |  | Nu
| EFTIMIE MURGU | Comuna Eftimie murgu | X |  |  | 1628 | 1441 | 93 |  |  | Nu
| RACAJDIA | Comuna Racajdia | X |  |  | 1685 | 1685 | 5 | NOTIFICARE EXTINDERE - DISTRIBUTIE APA INTRERUPTA |  | Nu
| VAR | Comuna Obreja | X |  |  | 429 | 369 | 49 |  |  | Nu
| CARASOVA | Comuna Carasova | X |  |  | 2575 | 1020 | 100 |  |  | Nu
| CICLOVA ROMANA | Comuna Ciclova Romana | X |  |  | 1037 | 676 | 68 |  |  | Nu
| DOCLIN | Comuna Doclin | X |  |  | 476 | 460 | 50 |  |  | Nu
| TIROL | Comuna Doclin | X |  |  | 591 | 591 | 50 |  |  | Nu
| BINIS | Comuna Doclin | X |  |  | 704 | 690 | 42 |  |  | Nu
| SACU | Comuna Sacu | X |  |  | 794 | 651 | 50 |  |  | Nu
| OHABA COPACELE | Comuna Copacele | X |  |  | 604 | 600 | 34 |  |  | Nu
| GLOBU CRAIOVEI | Comuna Iablanita | X |  |  | 683 | 670 | 15 |  |  | Nu
| PETNIC | Comuna Iablanita | X |  |  | 760 | 760 | 20 |  |  | Nu
| CARBUNARI-STINAPARI | Comuna Carbunari | X |  |  | 979 | 685 | 80 |  |  | Nu
| LAPUSNICEL | Comuna Lapusnicel | X |  |  | 485 | 485 | 17 |  |  | Nu
| PARVOVA | Comuna Lapusnicel | X |  |  | 445 | 445 | 18 |  |  | Nu
| SASCA MONTANA - SASCA ROMANA | Comuna Sasca Montana | X |  |  | 522 | 522 | 81 |  |  | Nu
| FIZES | Comuna Berzovia | X |  |  | 92 | 40 | 30 |  |  | Nu
| BREBU | Comuna Brebu | X |  |  | 615 | 250 | 70 |  |  | Nu
| BORLOVENII NOI | Comuna Prigor | X |  |  | 416 | 416 | 54 |  |  | Nu
| VARADIA-MERCINA | Comuna Varadia | X |  |  | 1420 | 1371 | 28 | INCHISA ISS |  | Nu
| DALBOSET-Sopotu vechi | Comuna Dalboset |  | X |  | 983 | 845 | 183 |  |  | Nu
| ORAVITA- VALEA ORAVITEI | Orasul Oravita |  | X |  | 9303 | 1200 | 300 |  |  | Nu
| BERZASCA | Comuna Berzasca |  | X |  | 1328 | 1200 | 214 |  |  | Nu
| PRIGOR | Comuna Prigor |  | X |  | 919 | 916 | 293 |  |  | Nu
| IAZ-CIUTA | Comuna Obreja |  | X |  | 1096 | 1002 | 135 |  |  | Nu
| OBREJA | Comuna Obreja |  | X |  | 1727 | 1200 | 253 |  |  | Nu
| BUCHIN | Comuna Buchin |  | X |  | 1405 | 1350 | 210 |  |  | Nu
| TICVANIU MARE | Comuna Ticvaniu Mare |  | X |  | 1163 | 1163 | 190 |  |  | Nu
| FIRLIUG | Comuna Farliug |  | X |  | 1956 | 800 | 100 |  |  | Nu
| BERZOVIA | Comuna Berzovia |  | X |  | 3069 | 718 | 300 |  |  | Nu
| ANINA-MAIAL | Orasul Anina |  | X |  | 7485 | 1050 | 120 |  |  | Nu
| BERLISTE, MILCOVENI, IAM | Comuna Berliste |  | X |  | 1000 | 1000 | 200 |  |  | Nu
| BOLVASNITA | Comuna Bolvasnita |  | X |  | 1405 | 205 | 235 |  |  | Nu
| CORONINI | Comuna Coronini |  | X |  | 1989 | 1325 | 234 |  |  | Nu
| EZERIS | Comuna Ezeris |  | X |  | 800 | 800 | 132 |  |  | Nu
| SOCENI | Comuna Ezeris |  | X |  | 800 | 800 | 132 |  |  | Nu
| CRUSOVAT CUPTOARE | Comuna Cornea |  | X |  | 1093 | 1009 | 200 |  |  | Nu
| GLIMBOCA | Comuna Glimboca |  | X |  | 1900 | 1900 | 200 |  |  | Nu
| ANINA-BUHUI | Orasul Anina |  |  | X | 7485 | 4500 | 720 |  |  | Nu
| ORAVITA-CICLOVA SIMION | Orasul Oravita |  |  | X | 3250 | 2500 | 900 |  |  | Nu
| ORAVITA-FORAJE | Orasul Oravita |  |  | X | 4500 | 4500 | 510 |  |  | Nu
| ZAVOI | Comuna Zavoi |  |  | X | 3946 | 3946 | 600 | REABILITARE |  | Nu
| TURNU RUIENI | Comuna Turnu Ruieni |  |  | X | 2919 | 2919 | 1183 |  |  | Nu
| ZORLENTU MARE | Comuna Zorlentu Mare |  |  | X | 1063 | 1063 | 460 |  |  | Nu
| BORLOVENII VECHI | Comuna Prigor |  |  | X | 1062 | 1062 | 498 |  |  | Nu
VARADIA-MERCINA -Inchisa in 20.07.2018 si redeschisa in 19.12.2018

## Sheet2
Obs. Se vor raporta toti parametri microbiologici si fizico-chimici analizati in cursul anului 2018
* Lista parametrilor se gaseste pe Sheet 4
** codificarile se gasesc pe Sheet 3
PENTRU ZAP NECONFORME
|  |  | NR.TOTAL |  | PROCENT |  | PERIOADA |  | DE |  |  |  | CAUZE | [7 empty] | ACTIUNI | [6 empty] | CALENDAR |  |  |  | CAUZE PT.
PARAMETRU* | NR. ZAP | NR. ZAP | ANALIZE | NR. ANALIZE | ANALIZE | INTERZICERE A FOLOSIRII | [5 empty] | DE |  | NECONFORMARE | [5 empty] | DE |  | REMEDIERE | [5 empty] | ACT. REMEDIERE |  |  |  | INCHIDEREA SIST
| MONITORIZATE | NECONFORME | EFECTUATE | NRECONFORME | CONFORME | I** | V | S | M | L | C | T | P | D | O | S | U | C1 | C2 | T | P1 | P2 | D1 | D2 | S1 | E1 | E2 | I | S | M | L | W | N | O
Escherichia coli (E.coli) | 49 | 12 | 561 | 36 | 93.58 | [14 empty] | x | [7 empty] | x | bar: NECONFORMARE S
Enterococci | 49 | 16 | 557 | 40 | 92.8 | [14 empty] | x | [7 empty] | x | bar: NECONFORMARE S
Bacterii coliforme | 49 | 35 | 546 | 96 | 82.42 | [14 empty] | x | [7 empty] | x | bar: NECONFORMARE S
Colonii la 220 C | 49 | 41 | 245 | 85 | 65.3 | [14 empty] | x | [7 empty] | x | bar: NECONFORMARE S
Colonii la 370 C | 49 | 33 | 244 | 70 | 71.31 | [14 empty] | x | [7 empty] | x | bar: NECONFORMARE S
Aluminiu
Amoniu | 49 | 0 | 523 | 0 | 100
Cloruri | 49 | 0 | 289 | 0 | 100
Clostridium Perfringens | 16 | 3 | 306 | 12 | 96.07 | [14 empty] | x | [7 empty] | x | bar: NECONFORMARE S
Conductivitate | 47 | 0 | 496 | 0 | 100
pH | 47 | 0 | 495 | 0 | 100
Fier | 48 | 12 | 400 | 35 | 91.25 | [14 empty] | x | [10 empty] | x | bar: C
Mangan | 24 | 4 | 217 | 8 | 96.31 | [14 empty] | x | [10 empty] | x | bar: C
Oxidabilitate | 45 | 0 | 496 | 0 | 100
Sulfati | 24 | 0 | 228 | 0 | 100
Sodiu | 24 | 0 | 153 | 0 | 100
Tritiu
Total doza orientativa | 6 | 0 | 9 | 0 | 100
Culoare | 23 | 2 | 330 | 9 | 97.27 | [14 empty] | x | [10 empty] | x | bar: C
Miros | 24 | 0 | 382 | 0 | 100
Gust | 24 | 0 | 381 | 0 | 100
TOC
Turbiditate | 47 | 10 | 483 | 31 | 93.58 | [14 empty] | x | [8 empty] | x | bar: NECONFORMARE S
Antimoniu
Arsen
Benzen
Benzo(a)piren
Bor
Bromati
Cadmiu
Crom
Cupru
Cianuri
1,2 -dicloretan
Floruri
Plumb
Mercur
Nichel
Nitrat | 49 | 0 | 451 | 0 | 100
Nitrit la iesirea din uzina | 47 | 1 | 197 | 1 | 99.49 | [14 empty] | x | [5 empty] | x |  | x |  | x |  | x | bar: M; NECONFORMARE O
Nitrit la robinetul consumatorului | 45 | 1 | 330 | 2 | 99.39 | [14 empty] | x | [5 empty] | x |  | x |  | x |  | x | bar: M; NECONFORMARE O
Nitrat/Nitrit (3) | 47 | 0 | 451 | 0 | 100
Pesticide totale
Hidrocarburi aromatice policiclice
Tetracloretena si tricloretena
Trihalometani-Total
Desethylatrazine
Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4
AtrazineCAS 1912-24-9
Terbutylatrazine CAS 5915-41-3
Bentazon CAS25057-89-0
2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4
S-Metachlor CAS 87392-12-9
2.4 D CAS 94-75-7
Simazine CAS 122-34-9
Diuron CAS 330-54-1
MCPA CAS 94-74-6
Bromacil CAS 314-40-9
Mecoprop CAS 93-65-2 (US EPA 2014)
Isoproturon CAS 34123-59-6

## Sheet3
CODIFICĂRI
Codificarea privind cauzele de neconformare
Cod | Cauza
C | cauze datorate captării sau legate de captare
T | cauze datorate tratării sau legate de tratare
P | cauze datorate reţelei de distribuţie sau legate de reţeaua de distribuţie
D | cauze datorate sistemului de distribuţie casnică sau legat de acesta
O | alte cauze
S | Combinatii de cauze
U | Cauze necunoscute
Codificarea privind calendarul perioadei de interzicere sau restrictie a consumului de apa
Cod | Perioada de timp
I | Imediat – nu mai mult de 1 zi
V | Termen foarte scurt - nu mai mult de 1 saptamana
S | Termen scurt - nu mai mult de 30 de zile
M | Termen mediu - mai mult de 30 de zile dar mai putin de 1 an
L | Termen lung - mai mult de 1 an
Codificarea privind actiunile de remediere
Cod (1) | Descrierea actiunii de remediere
C pentru acţiuni legate de captare
C1 | Actiune(i) pentru stoparea sau minimizarea cauzei
C2 | Actiune(i) pentru înlocuirea sursei
T pentru acţiuni legate de tratare
T | Stabilirea, modernizarea sau îmbunătăţirea tratării
P pentru acţiuni legate de reţeaua de distribuţie
P1 | Înlocuirea, deconectarea sau repararea componentelor defecte
P2 | Curăţarea, spălarea sau dezinfectarea componentelor contaminate
D pentru sistemul de distribuţie interioară (Inclusiv instalaţiile interioare unde apa este furnizată publicului)
D1 | Înlocuirea, deconectarea sau repararea componentelor defecte
D2 | Curăţarea, spălarea sau dezinfectarea componentelor contaminate
S Măsuri de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat.
S1 | Măsuri de securitate care previn accesul neautorizat
O Altele
E Acţiuni de urgenţă pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor
E1 | Notificări şi instrucţiuni pentru consumatori (ca de exemplu interzicerea consumului, fierberea apei, limitarea temporară a consumului).
E2 | Prevederea unei aprovizionări temporare dintr-o sursă alternativă de apă potabilă (ex. apă îmbuteliată, apă din recipiente, cisterne)
N pentru lipsa acţiunilor de remediere
(1) Se pot folosi mai multe coduri daca exista mai multe cauze
Codificarea privind cauzele inchiderii zonei de aprovizionare
Cod | Cauza
W | Calitatea necorespunzatoare a apei potabile- neconformare pentru unul sau mai multi parametri, nu exista posibiliatate pentru acordarea derogarii sau pentru efectuarea de actiuni de remediere
N | ZAP nu mai este necesar, a fost restructurat sau inlocuit cu alta zona de aprovizionare mai mare
O | Alte cauze, schimbarea functiei, etc
CATEGORII ZONE | DE APROVIZIONARE
C1= Categoria 1: furnizeaza 10m³ - 100m³ pe zi
C2 = Categoria 2: furnizeaza 100m³ - 400m³ pe zi
C3 = Categoria 3: furnizeaza 400m³ - 1000m³ pe zi

## Sheet4
Lista parametrilor conform ghidului de raportare
Parametri indicatori fara
Parametri microbiologici | Parametri Chimici | Lista scurta de pesticide individuale | Parametri indicatori | valoare numerica specificati
|  | selectate (1) |  | in Legea nr. 458/2002 (2)
Escherichia coli (E.coli) | Antimoniu | Desethylatrazine | Aluminiu | Culoare
Enterococci | Arsen | Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4 | Amoniu | Miros
| Benzen | AtrazineCAS 1912-24-9 | Cloruri | Gust
| Benzo(a)piren | Terbutylatrazine CAS 5915-41-3 | Clostridium Perfringens | Colonii la 220 C
| Bor | Bentazon CAS25057-89-0 | Conductivitate | TOC
| Bromati | 2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4 | pH | Turbiditate
| Cadmiu | S-Metachlor CAS 87392-12-9 | Fier
| Crom | 2.4 D CAS 94-75-7 | Mangan
| Cupru | Simazine CAS 122-34-9 | Oxidabilitate
| Cianuri | Diuron CAS 330-54-1 | Sulfati
| 1,2 -dicloretan | MCPA CAS 94-74-6 | Sodiu
| Fluoruri | Bromacil CAS 314-40-9 | Bacterii coliforme
| Plumb | Mecoprop CAS 93-65-2 (US EPA 2014) | Tritiu
| Mercur | Isoproturon CAS 34123-59-6 | Total doza orientativa
Nichel
Nitrat
Nitrit la iesirea din uzina
Nitrit la robinetul consumatorului
Nitrat/Nitrit (3)
Pesticide totale
Hidrocarburi aromatice policiclice
Tetracloretena si tricloretena
Trihalometani-Total
(1) Statele membre sunt invitate să prezinte un raport privind efortul de monitorizare și rezultatele analitice pe o listă restrânsă de pesticide.
Proiectul de listă scurtă a fost elaborat pe baza rapoartelor anterioare ale statelor membre către CE privind pesticidele, derogările și neconformitățile.
Foaia 6 solicită ca toate pesticidele să fie raportate de statele membre ca fiind (non) -compliante în WSZ. Lista scurtă va fi supusă unei revizuiri continue.
Se remarcă faptul că nu toate pesticidele vor fi monitorizate de fiecare stat membru deoarece unele dintre aceste pesticide nu vor reprezenta
un risc pentru aprovizionarea cu apă în aceste state membre,
(2) Pentru parametrii care nu au valoare numerică în DWD (culoare, miros, gust, număr de colonii 22 ° C, TOC și turbiditate), MS sunt rugați să indice gradul
de (ne) respectare a standardelor naționale. Deoarece standardele naționale și percepția națională a acestor parametri de calitate a apei sunt susceptibile
de a diferi între statele membre, nu se va face nici o încercare de a face comparații la nivelul UE.
(3) Statele membre trebuie să se asigure că se respectă condiția [azotat]/50 + [azotit]/3 ≤ 1 [concentrația în mg/l pentru azotat (NO3) și azotit (NO2)
este indicată între paranteze pătrate], precum și că se respectă valoarea de 0,10 mg/l pentru azotiți la ieșirea apei din stațiile de tratare.