Raport județean al calității apei potabile anul 2022

I. Zone Mari de Aprovizionare

Nr.total Zone de aprovizionare Mari (ZAPM): 7

Nr.consumatori județ: 135238, procent (%) din populația totală județ – 57,75

Volum total de apă distribuit mc/an 7701500

ZAP 1: REȘIȚA

Sursa de apă: -captare de suprafață din acumularea Secu.

Volum de apă distribuit/zi: - 10000 mc/zi

Populația aprovizionată: - 71226 locuitori

Parametrii suplimentari monitorizați: alcalinitate, oxigen dizolvat, consum biochimic de          oxigen, calciu, magneziu

Nr.total analize efectuate/parametru:

| Escherichia coli (E.coli) | 841 |
| --- | --- |
| Enterococci | 841 |
| Nitrati | 290 |
| Nitriti la iesire din statia de tratare | 365 |
| Nitriti in reteaua de distributie | 510 |
| Aluminiu | 512 |
| Amoniu | 879 |
| Cloruri | 51 |
| Clor rezidual liber la capăt de reţea | 247 |
| Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecţie(dioxid de clor) | 262 |
| Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 348 |
| Conductivitate | 873 |
| pH | 873 |
| Fier | 344 |
| Mangan | 109 |
| Oxidabilitate(Indice permanganat) | 873 |
| Sodiu | 50 |
| Bacterii Coliforme | 837 |
| Culoare | 873 |
| Miros | 873 |
| Gust | 873 |
| Număr de colonii la 22 grd.C | 157 |
| Număr de colonii la 37grd.C | 157 |
| Turbiditate | 873 |
| Duritate totală | 285 |
| Sulfat | 53 |
| Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat | 50 |
| Activitatea alfa globală | 3 |
| Activitatea beta globală | 3 |

Nr.total analize neconforme/parametru:

| Enterococci | 4 |
| --- | --- |
| Clor rezidual liber la capăt de reţea | 37 |
| Fier | 5 |
| Bacterii Coliforme | 7 |
| Turbiditate | 4 |
| Duritate totală | 171 |

Întreruperi furnizare apă: -

Autorizație Sanitară de Funcționare: Da

Derogări: Nu

ZAP 2: CARANSEBEȘ

Sursa de apă: -captare de suprafață din acumularea Zervești.

Volum de apă distribuit/zi: - 4500 mc/zi

Populația aprovizionată: - 24000 locuitori

Parametrii suplimentari monitorizați: alcalinitate

Nr.total analize efectuate/parametru:

| Escherichia coli (E.coli) | 176 |
| --- | --- |
| Enterococci | 176 |
| Nitrati | 46 |
| Nitriti la iesire din statia de tratare | 51 |
| Nitriti in reteaua de distributie | 108 |
| Aluminiu | 15 |
| Amoniu | 160 |
| Cloruri | 38 |
| Clor rezidual liber la capăt de reţea | 119 |
| Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 162 |
| Conductivitate | 154 |
| pH | 154 |
| Fier | 154 |
| Mangan | 38 |
| Oxidabilitate(Indice permanganat) | 154 |
| Sodiu | 12 |
| Bacterii Coliforme | 171 |
| Culoare | 154 |
| Miros | 154 |
| Gust | 154 |
| Număr de colonii la 22 grd.C | 57 |
| Număr de colonii la 37grd.C | 57 |
| Turbiditate | 154 |
| Duritate totală | 38 |
| Sulfat | 38 |
| Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat | 12 |
| Activitatea alfa globală | 1 |
| Activitatea beta globală | 1 |

Nr.total analize neconforme/parametru:

| Aluminiu | 7 |
| --- | --- |
| Clor rezidual liber la capăt de reţea | 2 |
| Fier | 17 |
| Mangan | 5 |
| Culoare | 5 |
| Turbiditate | 14 |
| Duritate totală | 38 |

Întreruperi furnizare apă: -

Autorizație Sanitară de Funcționare: Da

Derogări: Nu

ZAP 3: OȚELU ROȘU

Sursa de apă: -captare de suprafață din râul Bistra Mărului prin priza Măgura-Crâșma.

Volum de apă distribuit/zi: - 1500 mc/zi

Populația aprovizionată: - 11712 locuitori

Parametrii suplimentari monitorizați: alcalinitate

Nr.total analize efectuate/parametru:

| Escherichia coli (E.coli) | 89 |
| --- | --- |
| Enterococci | 89 |
| Nitrati | 40 |
| Nitriti la iesire din statia de tratare | 26 |
| Nitriti in reteaua de distributie | 44 |
| Aluminiu | 3 |
| Amoniu | 81 |
| Cloruri | 36 |
| Clor rezidual liber la capăt de reţea | 47 |
| Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 82 |
| Conductivitate | 78 |
| pH | 78 |
| Fier | 78 |
| Mangan | 36 |
| Oxidabilitate(Indice permanganat) | 78 |
| Sodiu | 12 |
| Bacterii Coliforme | 86 |
| Culoare | 78 |
| Miros | 78 |
| Gust | 78 |
| Număr de colonii la 22 grd.C | 28 |
| Număr de colonii la 37grd.C | 28 |
| Turbiditate | 78 |
| Duritate totală | 36 |
| Sulfat | 36 |
| Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat | 12 |
| Activitatea alfa globală | 1 |
| Activitatea beta globală | 1 |

Nr.total analize neconforme/parametru:

| Clor rezidual liber la capăt de reţea | 3 |
| --- | --- |
| Fier | 3 |
| Mangan | 1 |
| Culoare | 1 |
| Turbiditate | 2 |
| Duritate totală | 36 |

Întreruperi furnizare apă: -

Autorizație Sanitară de Funcționare: Da

Derogări: Nu

ZAP 4: BĂILE HERCULANE

Sursa de apă: -captare de suprafață din lacul de acumulare Herculane.

Volum de apă distribuit/zi: - 1500 mc/zi

Populația aprovizionată: - 5800 locuitori

Parametrii suplimentari monitorizați: alcalinitate

Nr.total analize efectuate/parametru:

| Escherichia coli (E.coli) | 82 |
| --- | --- |
| Enterococci | 82 |
| Nitrati | 39 |
| Nitriti la iesire din statia de tratare | 25 |
| Nitriti in reteaua de distributie | 50 |
| Aluminiu | 3 |
| Amoniu | 78 |
| Cloruri | 30 |
| Clor rezidual liber la capăt de reţea | 53 |
| Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 77 |
| Conductivitate | 75 |
| pH | 75 |
| Fier | 75 |
| Mangan | 30 |
| Oxidabilitate(Indice permanganat) | 75 |
| Sodiu | 11 |
| Bacterii Coliforme | 80 |
| Culoare | 75 |
| Miros | 75 |
| Gust | 75 |
| Număr de colonii la 22 grd.C | 27 |
| Număr de colonii la 37grd.C | 27 |
| Turbiditate | 75 |
| Duritate totală | 30 |
| Sulfat | 30 |
| Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat | 11 |
| Activitatea alfa globală | 1 |
| Activitatea beta globală | 1 |

Nr.total analize neconforme/parametru:

| Clor rezidual liber la capăt de reţea | 3 |
| --- | --- |
| Fier | 5 |
| Duritate | 15 |

Întreruperi furnizare apă: -

Autorizație Sanitară de Funcționare: Da

Derogări: Nu

ZAP 5: BOCȘA

Sursa de apă: -captare de profunzime din foraje Berzovia.

Volum de apă distribuit/zi: - 1400mc/zi

Populația aprovizionată: - 6000 locuitori

Parametrii suplimentari monitorizați: alcalinitate

Nr.total analize efectuate/parametru:

| Escherichia coli (E.coli) | 48 |
| --- | --- |
| Enterococci | 48 |
| Nitrati | 23 |
| Nitriti la iesire din statia de tratare | 19 |
| Nitriti in reteaua de distributie | 20 |
| Amoniu | 42 |
| Cloruri | 18 |
| Clor rezidual liber la capăt de reţea | 22 |
| Conductivitate | 38 |
| pH | 38 |
| Fier | 38 |
| Mangan | 18 |
| Oxidabilitate(Indice permanganat) | 38 |
| Sodiu | 9 |
| Bacterii Coliforme | 45 |
| Culoare | 38 |
| Miros | 38 |
| Gust | 38 |
| Număr de colonii la 22 grd.C | 22 |
| Număr de colonii la 37grd.C | 22 |
| Turbiditate | 38 |
| Duritate totală | 18 |
| Sulfat | 18 |
| Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat | 9 |
| Activitatea alfa globală | 1 |
| Activitatea beta globală | 1 |

Nr.total analize neconforme/parametru

| Clor rezidual liber la capăt de reţea | 3 |
| --- | --- |

Întreruperi furnizare apă: -

Autorizație Sanitară de Funcționare: Da

Derogări: Nu

Sursa de apă: -captare de profunzime din galeria de mină Ursoane.

Volum de apă distribuit/zi: - 700mc/zi

Populația aprovizionată: - 6000 locuitori

Parametrii suplimentari monitorizați: alcalinitate

Nr.total analize efectuate/parametru:

| Escherichia coli (E.coli) | 47 |
| --- | --- |
| Enterococci | 47 |
| Nitrati | 20 |
| Nitriti la iesire din statia de tratare | 19 |
| Nitriti in reteaua de distributie | 20 |
| Amoniu | 38 |
| Cloruri | 18 |
| Clor rezidual liber la capăt de reţea | 24 |
| Conductivitate | 37 |
| pH | 37 |
| Fier | 37 |
| Mangan | 18 |
| Oxidabilitate(Indice permanganat) | 37 |
| Sodiu | 9 |
| Bacterii Coliforme | 43 |
| Culoare | 37 |
| Miros | 37 |
| Gust | 37 |
| Număr de colonii la 22 grd.C | 19 |
| Număr de colonii la 37grd.C | 19 |
| Turbiditate | 37 |
| Duritate totală | 18 |
| Sulfat | 18 |
| Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat | 9 |
| Activitatea alfa globală | 1 |
| Activitatea beta globală | 1 |

Nr.total analize neconforme/parametru

| Clor rezidual liber la capăt de reţea | 8 |
| --- | --- |

Întreruperi furnizare apă: -

Autorizație Sanitară de Funcționare: Da

Derogări: Nu

ZAP 6: MOLDOVA NOUĂ

Sursa de apă: -captare de profunzime din foraje de mică adâncime situate pe

malul Dunării

Volum de apă distribuit/zi: - 1500 mc/zi

Populația aprovizionată: - 10500 locuitori

Parametrii suplimentari monitorizați: alcalinitate

Nr.total analize efectuate/parametru:

| Escherichia coli (E.coli) | 67 |
| --- | --- |
| Enterococci | 67 |
| Nitrati | 40 |
| Nitriti la iesire din statia de tratare | 18 |
| Nitriti in reteaua de distributie | 40 |
| Amoniu | 60 |
| Cloruri | 36 |
| Clor rezidual liber la capăt de reţea | 44 |
| Conductivitate | 57 |
| pH | 57 |
| Fier | 54 |
| Mangan | 36 |
| Oxidabilitate(Indice permanganat) | 57 |
| Sodiu | 12 |
| Bacterii Coliforme | 65 |
| Culoare | 57 |
| Miros | 57 |
| Gust | 57 |
| Număr de colonii la 22 grd.C | 22 |
| Număr de colonii la 37grd.C | 22 |
| Turbiditate | 57 |
| Duritate totală | 36 |
| Sulfat | 36 |
| Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat | 12 |
| Activitatea alfa globală | 1 |
| Activitatea beta globală | 1 |

Nr.total analize neconforme/parametru

| Clor rezidual liber la capăt de reţea | 1 |
| --- | --- |

Întreruperi furnizare apă: -

Autorizație Sanitară de Funcționare: Da

Derogări: Nu

II. Zone Mici de Aprovizionare

Nr.total Zone de aprovizionare Mici (ZAPm): 54

Nr.consumatori ZAP mici din județ: 59605, procent (%) din populația totală județ – 18,62

Volum total de apă distribuit mc/an: 2875105

CAT 1

Nr. ZAP mici în care se furnizează între 10-100 mc apă potabilă/zi: 30

Nr.total consumatori: 20624

Volum total de apă distribuit mc/an: 492750

Listarea sistemelor care NU  detin ASF/viză ASF: Cornea-Macoviște, Bolvașnița-Vârciorova,   Eftimie Murgu, Sadova Veche, Var, Tirol, Sacu, Ohaba Mâtnic-Copăcele, Globu Craiovei, Petnic, Lăpușnicel, Pârvova, Fizeș, Brebu, Vărădia-Mercina, Păltiniș, Rugi.

CAT 2

Nr. ZAP mici în care se furnizează între 100-400 mc apă potabilă/zi: 20

Nr.total consumatori: 26928

Volum total de apă distribuit mc/an: 1437005

Listarea sistemelor care NU  detin ASF/viză ASF: Dalboșeț - Șopotu Vechi, Iaz - Ciuta, Obreja, Buchin – V. Timișului, Fârliug – Dezești, Scăiuș, Berliște – Milcoveni - Iam, Ezeriș, Soceni, Crușovăț - Cuptoare, Glimboca, Slatina Timiș, Anina - Buhui, Coronini, Sasca Montană-Sasca Română.

CAT 3

Nr. ZAP mici în care se furnizează între 400-1000 mc apă potabilă/zi: 4

Nr.total consumatori: 12103

Volum total de apă distribuit mc/an: 945350

Listarea sistemelor care NU  detin ASF: Bozovici, Zorlențu Mare

Listare ZAPm cu sursă de potabilizare sursă de apă de suprafață:

Nume ZAPm:

Bolvașnița-Vârciorova – Pârâu Bolnicioara

Eftimie Murgu – Pârâu Rudărica

Șopotu Vechi – Dalboșeț – Pârâu Șopotu Vechi

Anina Buhui – Lac Buhui

Bozovici – lac de acumulare Tăria

| PARAMETRU | NR.TOTAL | NR. ANALIZE |
| --- | --- | --- |
|  | ANALIZE EFECTUATE ZAP MICI | NECONFORME |
| Colonii la 370 C | 282 | 42 |
| Colonii la 220 C | 282 | 52 |
| Bacterii coliforme | 610 | 51 |
| Escherichia coli (E.coli) | 641 | 8 |
| Enterococci | 659 | 12 |
| Clostridium Perfringens | 259 | 0 |
| Amoniu | 590 | 18 |
| Nitriti la iesire din statia de tratare | 229 | 6 |
| Nitriti in reteaua de distributie | 367 | 7 |
| Nitrati | 484 | 3 |
| Oxidabilitate | 527 | 2 |
| Turbiditate | 526 | 15 |
| Conductivitate | 526 | 0 |
| Cloruri | 287 | 0 |
| Fier | 491 | 71 |
| pH | 527 | 0 |
| Sulfati | 225 | 0 |
| Mangan | 235 | 7 |
| Sulfuri | 122 | 0 |
| Sodiu | 122 | 0 |
| Gust | 400 | 0 |
| Miros | 400 | 0 |
| Culoare | 319 | 0 |
| Activitatea Alfa Globală | 30 | 0 |
| Activitatea Beta Globală | 30 | 0 |
| Clor rezidual liber la capat de retea | 293 | 16 |
| Duritate | 452 | 18 |

| Denumirea | Parametrii pentru care sistemul |
| --- | --- |
| sistemului de aprovizionare | a fost declarat neconform (enumerare) |
| VERMES | fier |
| CORNEA - MACOVISTE | bacterii coliforme, fier |
| MAURENI-SOSDEA | 0 |
| ZAGUJENI- PRISACA | colonii la 37ºC, colonii la 22ºC, mangan |
| BOLVASNITA-VARCIOROVA | 0 |
| EFTIMIE MURGU | colonii la 37ºC, colonii la 22ºC, bacterii coliforme, e. Coli, enterococi |
| SADOVA VECHE | 0 |
| VAR | 0 |
| CICLOVA ROMANA | colonii la 37ºC, bacterii coliforme, enterococi |
| DOCLIN | colonii la 37ºC, colonii la 22ºC, bacterii coliforme, clor rezidual liber |
| TIROL | colonii la 37ºC, colonii la 22ºC, bacterii coliforme, amoniu, nitriti, clor rezidual liber |
| BINIS | colonii la 22ºC, bacterii coliforme |
| SACU | amoniu |
| OHABA MATNIC - COPACELE | fier |
| GLOBU CRAIOVEI | 0 |
| PETNIC | bacterii coliforme |
| CARBUNARI-STINAPARI | 0 |
| LAPUSNICEL | colonii la 22ºC, bacterii coliforme |
| PARVOVA | colonii la 37ºC, colonii la 22ºC, bacterii coliforme |
| MOCERIS | bacterii coliforme |
| FIZES | 0 |
| BREBU | NU ARE PROBE |
| VARADIA-MERCINA | NU ARE PROBE |
| ZLATITA | bacterii coliforme, enterococi, fier |
| CAMPIA- PARNEAURA | bacterii coliforme, e. Coli |
| SOCOL | nitrati |
| PALTINIS | bacterii coliforme |
| OHABITA - DELINESTI | 0 |
| CORNUTEL | bacterii coliforme, duritate |
| RUGI | colonii la 37ºC, colonii la 22ºC, bacterii coliforme, fier, duritate |
| DALBOSET-SOPOTU VECHI | colonii la 37ºC, colonii la 22ºC, bacterii coliforme, e. Coli, enterococi |
| ORAVITA- VALEA ORAVITEI | clor rezidual liber, bacterii coliforme, enterococi, e. Coli |
| IAZ-CIUTA | turbiditate, fier |
| OBREJA | bacterii coliforme, fier |
| SICHEVITA-GORNEA | bacterii coliforme |
| BUCHIN - V. TIMISULUI | NU ARE PROBE |
| FIRLIUG - DEZESTI - SCAIUS | 0 |
| BERZOVIA -GHERTENIS | fier |
| ANINA-MAIAL | bacterii coliforme |
| BERLISTE, MILCOVENI, IAM | 0 |
| CORONINI | 0 |
| EZERIS | bacterii coliforme, fier |
| SOCENI | colonii la 22ºC, bacterii coliforme, e. Coli, enterococi, turbiditate, fier |
| CRUSOVAT CUPTOARE | fier, bacterii coliforme |
| GLIMBOCA | colonii la 37ºC, colonii la 22ºC, bacterii coliforme, enterococi, fier, turbiditate, duritate |
| CARASOVA - IABALCEA | bacterii coliforme, e. Coli |
| ANINA-BUHUI | clor rezidual liber, bacterii coliforme |
| SLATINA TIMIS | 0 |
| SASCA MONTANA - SASCA ROMANA | 0 |
| LAPUSNICUL MARE | 0 |
| ORAVITA-CICLOVA SIMION | enterococi |
| ORAVITA-FORAJE | 0 |
| ZORLENTU MARE | colonii la 37ºC, colonii la 22ºC, bacterii coliforme, duritate |
| BOZOVICI - PRILIPET | colonii la 37ºC, colonii la 22ºC, bacterii coliforme, turbiditate, duritate, fier, mangan, clor rezidual liber |

III Numărul unităților publice în care apa potabilă este distribuită prin sistemele publice de aprovizionare, inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate mai mică de 10 mc/zi sau care deservesc mai puțin de 50 de persoane și pentru care DSP a efectuat monitorizarea calității apei potabile – 0.

IV Calitatea apei furnizate spre consumul populației, prin fântâni publice:

Numărul total al instalațiilor tip fântână aflate pe domeniu public în județ: 306 fantani si 39 izvoare, transmise de către 15 UAT-uri, în urma solicitării DSP CS cu nr. 95/04.01.2022 (transmisă tuturor primăriilor).

Numărul fântânilor luate în evidență și monitorizate de către DSP: 40

Numărul izvoarelor captate luate în evidență și monitorizate de către DSP în județ: 10

Numărul instalațiilor publice tip fântână cu interdicție de folosire a apei: 14

Numărul izvoarelor captate supuse interdicției de folosire: 1

Măsuri de protecție luate pentru populația consumatoare-recomandarea DSP Caraș-Severin:

- interzicerea folosirii apei pentru consum uman şi în special a nou născuţilor şi copiilor mici  de la  fântânile publice conform Legii 458/2002 completată şi modificată de Ordonanţa 22/2017, HG 974/2004 completată cu HG 342/2013, inclusiv atenţionarea populaţiei prin tăbliţe avertizoare la loc vizibil în care se va   specifica  "apa nu este bună de folosit pentru sugari şi copiii mici".

- amenajarea, curăţirea şi dezinfecţia apei din fântâni/izvoare conform ORD MS nr.119/2014 cu modificările şi completările ulterioare, HG 974/2004 completată cu HG 342/2013, iar acolo unde apa este necorespunzatoare, informata populatia privind riscul de imbolnavire datorita folosirii pentru consum a apei cu calitate neconforma microbiologic si chimic si inscriptionarea sursei de apa cu tablite avertizoare;

- prelevarea de probe de apă  după curăţarea şi dezinfecţia fântânilor/izvoarelor şi analizarea lor prin  laboratoarele înregistrate/acreditate la MS de către UAT-uri.

- nu se recomandă folosirea apei până la potabilizarea acesteia.

Director executiv,                                      Coordonator în Sănătate Publică

Medic primar medicina muncii,

# Jr. Miloş Dănilă                                                      Dr. Baderca Ana

Şef Departament în Sănătate Publică

# Dr. Borcău Mircea

Colectiv Ev. Factori Risc Mediu

As.pr. Dubovan Monica

As.pr. Inăşăl Gabriela