## Sheet1
Nr. Crt. | Activitati | Descrierea riscurilor | Circumstanţele care favorizează apariţia riscului | Responsabil cu gestionarea riscului | Risc inerent |  |  | Strategia adoptată pentru risc (Masuri pentru tratarea riscurilor) | Instrumente de control intern | Termenul de punere in opera | Data ultimei revizuiri si stadiul actiunii | Risc rezidual la data ultimei revizuiri |  |  | Eventuale riscuri secundare
[5 empty] | Probabi-litate | Impact | Expu-nere |  |  |  |  | Probabilitate | Impact | Expunere
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Punct de lucru Moldova Nouă
1 | Dezinfectie | Ineficienta dezinfectarii datorita nerespectarii concentratiei de clor | Folosirea substantelor cu termen de valabilitate depasit nerespectarea dozarii stabilite | Coordonator PL | 2M | 2M | 4MM | Conf specificatiei | Instruire Personal Repetare probe | Permanent | 2023-04-19 | 2M | 2M | 4MM
2 |  | Metoda incorecta de masurare, calibrare incorecta sau deteriorarea calitatii reactivilor analitici | Personal neinstruit, neatentie | Sef laborator | 1R | 1R | 1RR | Conf specificatiei | Instruire personal | Permanent | 2023-04-19 | 1R | 1R | 1RR
3 |  | Depasirea continutului de clor rezidual datorita supradozarii cu clor | Neefectuarea monitorizarii clorului conform procedurii, personal neinstruit | Coordonator PL | 2M | 2M | 4MM | Conf specificatiei | Instruire Personal Repetare probe | Permanent | 2023-04-19 | 2M | 2M | 4MM
4 |  | Impuritati la substantele pentru dezinfectie | Aprovizionare cu substante de proastă calitate | Coordonator PL | 1R | 2M | 1RM | Nu se admit | Evaluarea furnizorilor Verificarea la receptie | Permanent | 2023-04-19 | 1R | 2M | 2RM
5 | Inmagazinare | Contaminare microbiologica de la rezervoarele neigienizate | Nerespectarea graficului de spalare | Coordonator PL | 2M | 2M | 4MM | Nivelul maxim admis in apa | Respectarea graficului de spalare | Permanent | 2023-04-19 | 2M | 2M | 4MM
6 |  | Impuritati din rezervoare | Nerespectarea graficului de spalare | Coordonator PL | 2M | 2M | 4MM | Nivelul maxim admis in apa | Respectarea graficului de spalare | Permanent | 2023-04-19 | 2M | 2M | 4MM
7 |  | Sabotaje Acte de vandalism | Spatiu deschis neluarea masurilor de securitate | Coordonator PL | 2M | 2M | 4MM | Nu se admit | Respectarea legislatiei in vigoare | Permanent | 2023-04-19 | 2M | 2M | 4MM
8 | Distributie apa in retea | Contaminare microbiologica de la conductele de distributie | Nerespectarea graficului de spalare si spalarea dupa avarii | Coordonator PL | 1R | 1R | 1RR | Nivelul maxim admis in apa | Respectarea graficului de spalare si spalare dupa avarii | Permanent | 2023-04-19 | 1R | 1R | 1RR
9 |  | Avarierea conductelor | Lucrari de proasta calitate, materiale de proasta calitate | Coordonator PL | 2M | 2M | 4MM | Mentinerea sub control a avariilor | Inspectii periodice, efectuare mentenanta | Permanent | 2023-04-19 | 2M | 2M | 4MM
10 |  | Transferul unor constituenti nedoriti din materialelle conductelor | Conducte de proasta calitate | Coordonator PL | 1R | 1R | 1RR | Nu se admit | Evaluarea furnizorilor Verificarea la receptie | Permanent | 2023-04-19 | 1R | 1R | 1RR
11 |  | Contaminare microbiologică a retelei de distributie ca urmare a fenomenului de infiltratii/exfiltratii | Pozarea conductelor de canal deasupra retelei de apă | Coordonator PL | 1R | 2M | 2RM | Nu se admit | Verificare proiect si derulare lucrari | Permanent | 2023-04-19 | 1R | 2M | 2RM
12 | Tratare apa | Defectarea unei instalatii componente a statiei | Exploatare necorespunzatoare neefectuarea mentenantei, avarii | Coordonator PL | 2M | 2M | 4MM | Intretinere conf specificatiei tehnice | Respectare specificatii, grafic mentenanta, instruire personal | Permanent | 2023-04-19 | 2M | 2M | 4MM
13 |  | Proiectare necorespunzatoare a statiei | date eronate | Coordonator PL | 1R | 1R | 1RR | Nu se admit | Verificare proiect si derulare lucrari | Permanent | 2023-04-19 | 1R | 1R | 1RR