## Sheet1
Nr. Crt. | Activitati | Descrierea riscurilor | Circumstanţele care favorizează apariţia riscului | Responsabil cu gestionarea riscului | Risc inerent |  |  | Strategia adoptată pentru risc (Masuri pentru tratarea riscurilor) | Instrumente de control intern | Termenul de punere in opera | Data ultimei revizuiri si stadiul actiunii | Risc rezidual la data ultimei revizuiri |  |  | Eventuale riscuri secundare
[5 empty] | Probabi-litate | Impact | Expu-nere |  |  |  |  | Probabilitate | Impact | Expunere
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Punct de lucru Otelu Rosu
1 | Receptie reactivi de coagulare | Acceptare reactivi necorespunzatori la receptie | Neatentie, etichetare neadecvata | Coordonator PL | 1R | 1R | 1RR | Conf specificatiei tehnice | Verificare documente de receptie Verifcare termen de valabilitate Evaluare furnizori Returnarea agentului de coagulare necorespunzator Instruireapersonalului | Permanent | 2023-04-26 | 1R | 1R | 1RR
2 | Dozare solutie coagulant | Ineficienta proces de coagulare cauzat de subdozare solutii apa-coagulant | Neatentie coagulant insuficient | Coordonator PL | 1R | 1R | 1RR | Conf dozei stabilite | Respectarea dozei de solutie stabilite verificarea stocului Instruirea personalului | Permanent | 2023-04-26 | 1R | 1R | 1RR
3 |  | Depasirea continutului de policrorura de aluminiu datorita supradozarii | Neatentie , personal neinstruit | Coordonator PL | 2M | 2M | 4MM | Conf dozei stabilite | Respectarea dozei de solutie stabilite Instruirea personalului | Permanent | 2023-04-26 | 2M | 2M | 4MM
4 | Decantare | Contaminare microbiologica de la decantoarele neigienizate | Nerespectarea graficului de spalare | Coordonator PL | 2M | 2M | 4MM | Conform programarii | Respectarea graficului de spalare decantoare | Permanent | 2023-04-26 | 2M | 2M | 4MM
5 |  | Ape cu continut rezidual mare de coagulant | Nerespectarea concentratiei de coagulant | Coordonator PL | 2M | 1R | 2RM | Conf dozei stabilite | Respectarea dozei de coagulant Instruirea personalului | Permanent | 2023-04-26 | 2M | 1R | 2RM
6 |  | Insuficienta sedimenatare a apei datorita ineficientei coagularii | Nerespectarea timpului de decantare | Coordonator PL | 2M | 2M | 4MM | Conf specificatiei | Respectarea timpului de contact Instruirea personalului | Permanent | 2023-04-26 | 2M | 2M | 4MM
7 | Filtrare | Contaminare apei la filtrele igienizate necorespunzator | Nerespecarea graficului de spalare | Coordonator PL | 2M | 2M | 4MM | Conf specificatiei | Respectarea graficului de spalare filtre | Permanent | 2023-04-26 | 2M | 2M | 4MM
8 |  | Deficiente ale stratului filtrant | Nerespectarea stratului, granulozitate | Coordonator PL | 1R | 2M | 2RM | Conf specificatiei | Verificare periodica | Permanent | 2023-04-26 | 1R | 2M | 2RM
9 |  | Ape cu suspensii, flocoane de coagulant, datorita ineficinetei procesului de filtrare | Neglijenta, personal neinstruit | Coordonator PL | 1R | 2M | 1RM | Conf specificatiei | Instruire personal | Permanent | 2023-04-26 | 1R | 2M | 2RM
10 | Dezinfectie | Ineficienta dezinfectarii datorita nerespectarii concentratiei de clor | Folosirea substantelor cu termen de valabilitate depasit nerespectarea dozarii stabilite | Coordonator PL | 2M | 2M | 4MM | Conf specificatiei | Instruire Personal Repetare probe | Permanent | 2023-04-26 | 2M | 2M | 4MM
11 |  | Metoda incorecta de masurare, calibrare incorecta sau deteriorarea calitatii reactivilor analitici | Personal neinstruit, neatentie | Sef laborator | 1R | 1R | 1RR | Conf specificatiei | Instruire personal | Permanent | 2023-04-26 | 1R | 1R | 1RR
12 |  | Depasirea continutului de clor rezidual datorita supradozarii cu clor | Neefectuarea monitorizarii clorului conform procedurii, personal neinstruit | Coordonator PL | 2M | 2M | 4MM | Conf specificatiei | Instruire Personal Repetare probe | Perma nent | 2023-04-26 | 2M | 2M | 4MM
13 |  | Impuritati la substantele pentru dezinfectie | Aprovizionare cu substante de proastă calitate | Coordonator PL | 1R | 2M | 1RM | Nu se admit | Evaluarea furnizorilor Verificarea la receptie | Permanent | 2023-04-26 | 1R | 2M | 2RM
14 | Inmagazinare | Contaminare microbiologica de la rezervoarele neigienizate | Nerespectarea graficului de spalare | Coordonator PL | 2M | 2M | 4MM | Nivelul maxim admis in apa | Respectarea graficului de spalare | Permanent | 2023-04-26 | 2M | 2M | 4MM
15 |  | Impuritati din rezervoare | Nerespectarea graficului de spalare | Coordonator PL | 2M | 2M | 4MM | Nivelul maxim admis in apa | Respectarea graficului de spalare | Permanent | 2023-04-26 | 2M | 2M | 4MM
16 |  | Sabotaje Acte de vandalism | Spatiu deschis neluarea masurilor de securitate | Coordonator PL | 2M | 2M | 4MM | Nu se admit | Respectarea legislatiei in vigoare | Permanent | 2023-04-26 | 2M | 2M | 4MM
17 | Distributie apa in retea | Contaminare microbiologica de la conductele de distributie | Nerespectarea graficului de spalare si spalarea dupa avarii | Coordonator PL | 1R | 1R | 1RR | Nivelul maxim admis in apa | Respectarea graficului de spalare si spalare dupa avarii | Permanent | 2023-04-26 | 1R | 1R | 1RR
18 |  | Avarierea conductelor | Lucrari de proasta calitate, materiale de proasta calitate | Coordonator PL | 2M | 2M | 4MM | Mentinerea sub control a avariilor | Inspectii periodice, efectuare mentenanta | Permanent | 2023-04-26 | 2M | 2M | 4MM
19 |  | Transferul unor constituenti nedoriti din materialelle conductelor | Conducte de proasta calitate | Coordonator PL | 1R | 1R | 1RR | Nu se admit | Evaluarea furnizorilor Verificarea la receptie | Permanent | 2023-04-26 | 1R | 1R | 1RR
20 | Tratare apa | Defectarea unei instalatii componente a statiei | Exploatare necorespunzatoare neefectuarea mentenantei, avarii | Coordonator PL | 2M | 2M | 4MM | Intretinere conf specificatiei tehnice | Respectare specificatii, grafic mentenanta, instruire personal | Permanent | 2023-04-26 | 2M | 2M | 4MM
21 |  | Proiectare necorespunzatoare a statiei | date eronate | Coordonator PL | 1R | 1R | 1RR | Nu se admit | Verificare proiect si derulare lucrari | Permanent | 2023-04-26 | 1R | 1R | 1RR