TEMPLATE

RAPORT JUDEȚEAN CALITATEA APEI POTABILE

2025

DSP CARAȘ-SEVERIN

1. Nr. total zone de aprovizionare: 69  din care: Nr. ZAP Mari: 7 Nr. ZAP Mici: 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2. Nr. total rezidenți în județ 181694                                                                                                                               3. Nr. total de consumatori 129816 din care:                                                                                                                   - Nr. consumatori în ZAP Mari: 113079                                                                                                                            4. Sursa de apă ZAP Mari:                                                                                                                               Reșița – apă de suprafață;                                                                                                                   Caransebeș - apă de suprafață                                                                                                                       Oțelu Roșu – apă de suprafață;                                                                                                                       Băile Herculane - apă de suprafață;                                                                                                              Bocșa Foraje - apă de profunzime ;                                                                                                              Bocșa Ursoane - apă de profunzime ;                                                                                                     Moldova Nouă - apă de profunzime ;                                                                                                                 5. Volum total de apă distribuit în ZAP Mari: 36937 mc/zi6. Volum total de apă distribuit în toate zonele de aprovizionare: 13482005  mc/an                                                                                                      7. Nr. total de analize efectuate în cadrul monitorizării de audit în toate zonele de aprovizionare: 1412                                                                                                                                                                          8. Nr. total de analize efectuate în cadrul monitorizării operaționale în toate zonele de aprovizionare: 23572                                                                                                                                                                       9. Nr. total de analize neconforme/parametru/ZAP:                                                                                Reșița: fier 1;                                                                                                                                           Caransebeș : fier 1, aluminiu 1;                                                                                                                       Băile Herculane: fier 1;                                                                                                                                    Zăvoi : bacterii coliforme 1, e.coli 1, enterococi intestinali 1                                                            Glimboca Stația 1 : bacterii coliforme 1, enterococi intestinali 1, clor rezidual liber 1;                    Obreja : enterococi intestinali – 1, clor rezidual liber 5, fier 3;                                                        Lăpușnicu Mare :  bacterii coliforme 1;                                                                                                            Iaz : fier 3, mangan 1;                                                                                                                                    Petnic :  ecoli 1, bacterii coliforme;                                                                                                             Globu Craiovei  : e.coli 3, bacterii coliforme  5, fier și compușii săi 4;                                                  Poiana : bacterii coliforme 2, e.coli 1, enterococi intestinali 1, clor rezidual liber 3;                           Sacu:  fier 1, turbiditate 1, clor rezidual liber 1;                                                                                    Zorlențu Mare :  bacterii coliforme 2, clor rezidual liber 3;                                                                      Socol :  nitrați 1;                                                                                                                                           Moceriș :  bacterii coliforme 1;                                                                                                                 Pârvova :  bacterii coliforme 1, e.coli 1, enterococi intestinali 1,fier 1;                                          Glimboca Stația 2 : clor rezidual liber 6, fier 2;                                                                                             Rugi  : fier 1;                                                                                                                                             Bolvașnița :  bacterii coliforme 2, e.coli 1, enterococi intestinali 1, clor rezidual liber 10;                       Zorlencior : bacterii coliforme 2, enterococi intestinali 1, clor rezidual liber 4;                              Măureni – Șoșdea : bacterii coliforme 1, enterococi intestinali 1, clor rezidual liber 1, plumb 1;    Berzovia – Gherteniș :  fier 1;                                                                                                                    Coronini :  bacterii coliforme 1, e.coli 1, enterococi intestinali 1, clor rezidual liber 6;                   Vărădia – Mercina :  amoniu 2, nitriți 1, clor rezidual liber 4;                                                                 Slatina Timiș f1+ f2  : bacterii coliforme 4, ecoli 1, enterococi intestinali 1, clor rezidual liber 4;    Buchin – V . Timișului :  bacterii coliforme 1, clor rezidual liber 4;                                                           Fizeș –: amoniu 1;                                                                                                                                         Șopotu Vechi – Dalboșeț : bacterii coliforme 2, e.coli 2, enterococi intestinali 2;                          Cornuțel : bacterii coliforme 1, clor rezidual liber 2;                                                                                     Var :  bacterii coliforme 1, clor rezidual liber 3;                                                                                        Slatina Timiș f3 :  bacterii coliforme 3, e.coli 2, enterococi intestinali 1, clor rezidual liber 3;         Sadova Veche : fier 1, clor rezidual liber 1.                                                                                                      10. INFORMAȚII PRIVIND NECONFORMITĂȚILE:                                                                                                  - ZAP afectat Reșița                                                                                                                                                  - Sursa de apă: suprafață (Secu)                                                                                                                            - Numărul consumatorilor posibil afectați :3640                                                                                                  - Parametrul neconform: fier și compușii săi                                                                                                         - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 381                                                                                        - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 17.01.2025 – 21.01.2025                                                                                                                 - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): întreruperi neplanificate ale furnizării apei                                                                                                                                                            - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: înlocuire, deconectare sau reparare a componentelor implicate în neconformare                                                                                                          - Calendarul remedierilor: 17.01.2025 – 21.01.2025                                                                                         - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Caransebeș                                                                                                                                                     - Sursa de apă: suprafață (Zervești)                                                                                                                                 - Numărul consumatorilor posibil afectați : 21714                                                                                                       - Parametrul neconform: fier și compușii săi                                                                                                                 - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 380                                                                                                  - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 31.03.2025 – 03.04.2025                                                                                                                                                  - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): întreruperi neplanificate ale furnizării apei                                                                                                                                                                                        - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: înlocuire, deconectare sau reparare a componentelor implicate în neconformare                                                                                                                                                - Calendarul remedierilor: 31.03.2025 – 03.04.2025                                                                                                   - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Caransebeș                                                                                                                                                - Sursa de apă: suprafață (Zervești)                                                                                                                                 - Numărul consumatorilor posibil afectați :21714                                                                                                        - Parametrul neconform: aluminiu                                                                                                                                  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 570                                                                                                  - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 27.06.2025 – 01.07.2025                                                                                                                                                  - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): întreruperi neplanificate ale furnizării apei                                                                                                                                                                                       - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: înlocuire, deconectare sau reparare a componentelor implicate în neconformare                                                                                                                                                - Calendarul remedierilor: 27.06.2025 – 01.07.2025                                                                                                   - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Băile Herculane                                                                                                                                            - Sursa de apă: suprafață (Cerna)                                                                                                                                     - Numărul consumatorilor posibil afectați :780                                                                                                            - Parametrul neconform: fier și compușii săi                                                                                                                 - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 351                                                                                                  - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 14.10.2025 – 16.10.2025                                                                                                                                                  - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): întreruperi neplanificate ale furnizării apei                                                                                                                                                                                       - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: înlocuire, deconectare sau reparare a componentelor implicate în neconformare                                                                                                                                                - Calendarul remedierilor: 14.10.2025 – 16.10.2025                                                                                                   - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Zăvoi                                                                                                                                                             - Sursa de apă: suprafață (Râu Bolvașnița)                                                                                                                     - Numărul consumatorilor posibil afectați : 492                                                                                                           - Parametrul neconform: bacterii coliforme                                                                                                                  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 35                                                                                                    - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 08.04.2025 – 18.08.2025                                                                                                                                                  - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                               - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau imbunătățirea tratării                 - Calendarul remedierilor: 08.04.2025 – 18.08.2025                                                                                                   - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Zăvoi                                                                                                                                                             - Sursa de apă: suprafață (Râu Bolvașnița)                                                                                                                     - Numărul consumatorilor posibil afectați : 750                                                                                                           - Parametrul neconform: e.coli                                                                                                                                        - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 29                                                                                                    - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 08.04.2025 – 18.08.2025                                                                                                                                                  - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                               - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau imbunătățirea tratării                 - Calendarul remedierilor: 08.04.2025 – 18.08.2025                                                                                                   - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Zăvoi                                                                                                                                                             - Sursa de apă: suprafață (Râu Bolvașnița)                                                                                                                     - Numărul consumatorilor posibil afectați : 492                                                                                                           - Parametrul neconform: enterococi intestinali                                                                                                            - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 350                                                                                                  - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 18.08.2025 – 31.12.2025                                                                                                                                                  - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                                - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                                        - Calendarul remedierilor: 18.08.2025 – 31.12.2025                                                                                                   - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  GLIMBOCA Stația  nr.1                                                                                                                              - Sursa de apă: profunzime (Foraj)                                                                                                                                  - Numărul consumatorilor posibil afectați : 1300                                                                                                         - Parametrul neconform: bacterii coliforme                                                                                                                  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 7600                                                                                                - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 17.03.2025 – 15.07.2025                                                                                                                                                  - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                               - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării                  - Calendarul remedierilor: 13.03.2025 – 15.07.2025                                                                                                   - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  GLIMBOCA Stația  nr.1                                                                                                                              - Sursa de apă: profunzime (Foraj)                                                                                                                                  - Numărul consumatorilor posibil afectați : 1300                                                                                                         - Parametrul neconform: enterococi intestinali                                                                                                            - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 6300                                                                                                - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 17.03.2025 – 15.07.2025                                                                                                                                                  - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                               - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării                 - Calendarul remedierilor: 17.03.2025 – 15.07.2025                                                                                                   - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  GLIMBOCA Stația  nr.1                                                                                                                               - Sursa de apă: profunzime (Foraj)                                                                                                                                  - Numărul consumatorilor posibil afectați : 1300                                                                                                         - Parametrul neconform: clor rezidual liber                                                                                                                   - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0                                                                                                      - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 17.03.2025 – 31.12.2025                                                                                                                                                  - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                               - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                                       - Calendarul remedierilor: 17.03.2025 – 31.12.2025                                                                                                   - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Obreja                                                                                                                                                          - Sursa de apă: profunzime (Foraj)                                                                                                                                  - Numărul consumatorilor posibil afectați : 550                                                                                                           - Parametrul neconform: enterococi intestinali                                                                                                            - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 4                                                                                                      - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 26.11.2025 – 22.12.2025                                                                                                                                                  - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                               - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării                  - Calendarul remedierilor: 26.11.2025 – 22.12.2025                                                                                                    - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Obreja                                                                                                                                                          - Sursa de apă: profunzime (Foraj)                                                                                                                                  - Numărul consumatorilor posibil afectați : 550                                                                                                           - Parametrul neconform: clor rezidual liber                                                                                                                   - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0                                                                                                      - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 30.03.2025 – 31.12.2025                                                                                                                                                  - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                                - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                                       - Calendarul remedierilor: 30.03.2025 – 31.12.2025                                                                                                   - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Obreja                                                                                                                                                           - Sursa de apă: profunzime (Foraj)                                                                                                                                   - Numărul consumatorilor posibil afectați : 550                                                                                                            - Parametrul neconform: fier și compușii săi                                                                                                                 - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 366                                                                                                  - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 30.03.2025 – 31.12.2025                                                                                                                                                  - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                                - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                                       - Calendarul remedierilor: 30.03.2025 – 31.12.2025                                                                                                   - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Lăpușnicu Mare                                                                                                                                          - Sursa de apă: profunzime (Izvor Captat)                                                                                                                      - Numărul consumatorilor posibil afectați : 720                                                                                                           - Parametrul neconform: bacterii coliforme                                                                                                                  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 20                                                                                                    - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 12.08.2025 – 31.12.2025                                                                                                                                                  - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                               - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                                       - Calendarul remedierilor: 12.08.03.2025 – 31.12.2025                                                                                             - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Iaz                                                                                                                                                                 - Sursa de apă: profunzime (foraj)                                                                                                                                   - Numărul consumatorilor posibil afectați : 873                                                                                                           - Parametrul neconform: fier și compușii săi                                                                                                                 - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 339                                                                                                  - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 30.03.2025 – 31.12.2025                                                                                                                                                  - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                                - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                                       - Calendarul remedierilor: 30.03.2025 – 31.12.2025                                                                                                   - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Iaz                                                                                                                                                                    - Sursa de apă: profunzime (foraj)                                                                                                                                       - Numărul consumatorilor posibil afectați : 873                                                                                                              - Parametrul neconform: mangan și compușii săi                                                                                                            - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 124                                                                                                     - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 30.03.2025 – 31.12.2025                                                                                                                                                     - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                                   - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                                          - Calendarul remedierilor: 30.03.2025 – 31.12.2025                                                                                                      - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Petnic                                                                                                                                                              - Sursa de apă: profunzime (foraj)                                                                                                                                      - Numărul consumatorilor posibil afectați : 750                                                                                                              - Parametrul neconform: e.coli                                                                                                                                           - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 5                                                                                                         - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 08.12.2025 – 31.12.2025                                                                                                                                                     - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                                  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                                          - Calendarul remedierilor: 08.12.2025 – 31.12.2025                                                                                                      - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Petnic                                                                                                                                                              - Sursa de apă: profunzime (foraj)                                                                                                                                      - Numărul consumatorilor posibil afectați : 750                                                                                                              - Parametrul neconform: bacterii coliforme                                                                                                                     - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 570                                                                                                     - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 30.06.2025 – 31.12.2025                                                                                                                                                     - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                                  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                                          - Calendarul remedierilor: 30.06.2025 – 31.12.2025                                                                                                      - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Globu Craiovei                                                                                                                                               - Sursa de apă: profunzime (Tuburi de dren)                                                                                                                    - Numărul consumatorilor posibil afectați : 670                                                                                                              - Parametrul neconform: e.coli                                                                                                                                           - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 364                                                                                                     - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 30.06.2025 – 31.12.2025                                                                                                                                                     - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                                  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                                          - Calendarul remedierilor: 30.06.2025 – 31.12.2025                                                                                                      - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Globu Craiovei                                                                                                                                  - Sursa de apă: profunzime (Tuburi de dren)                                                                                                                    - Numărul consumatorilor posibil afectați : 670                                                                                                              - Parametrul neconform: bacterii coliforme                                                                                                                     - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 4100                                                                                                   - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 30.06.2025 – 31.12.2025                                                                                                                                                     - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                                  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                                          - Calendarul remedierilor: 30.06.2025 – 31.12.2025                                                                                                      - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Globu Craiovei                                                                                                                                  - Sursa de apă: profunzime (Tuburi de dren)                                                                                                                    - Numărul consumatorilor posibil afectați : 670                                                                                                              - Parametrul neconform: fier și compușii săi                                                                                                                    - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 767                                                                                        - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 30.06.2025 – 31.12.2025                                                                                                                 - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                      - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                             - Calendarul remedierilor: 30.06.2025 – 31.12.2025                                                                                          - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Poiana                                                                                                                                                             - Sursa de apă: profunzime (foraj)                                                                                                                                      - Numărul consumatorilor posibil afectați : 656                                                                                                               - Parametrul neconform: bacterii coliforme                                                                                                                     - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 450                                                                                                     - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 01.09.2025 – 17.12.2025                                                                                                                                                     - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                                  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării                     - Calendarul remedierilor: 01.09.2025 – 17.12.2025                                                                                                       - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Poiana                                                                                                                                                - Sursa de apă: profunzime (foraj)                                                                                                                                      - Numărul consumatorilor posibil afectați : 656                                                                                                              - Parametrul neconform: e.coli                                                                                                                                           - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 53                                                                                                       - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 01.09.2025 – 26.11.2025                                                                                                                                                     - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                                            - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării                     - Calendarul remedierilor: 01.09.2025 – 26.11.2025                                                                                                      - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Poiana                                                                                                                                                - Sursa de apă: profunzime (foraj)                                                                                                                                      - Numărul consumatorilor posibil afectați : 656                                                                                                 - Parametrul neconform: enterococi intestinali                                                                                                   - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 140                                                                                        - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 01.09.2025 – 26.11.2025                                                                                                                 - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                     - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării        - Calendarul remedierilor: 01.09.2025 – 26.11.2025                                                                                         - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Poiana                                                                                                                                                - Sursa de apă: profunzime (foraj)                                                                                                                                      - Numărul consumatorilor posibil afectați : 656                                                                                                              - Parametrul neconform: clor rezidual liber                                                                                                                      - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0                                                                                                         - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 30.03.2025 – 31.12.2025                                                                                                                                                     - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                                   - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                                          - Calendarul remedierilor: 30.03.2025 – 31.1.2025                                                                                                         - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Sacu                                                                                                                                                    - Sursa de apă: profunzime (puțuri de mici adâncimi)                                                                                                    - Numărul consumatorilor posibil afectați : 651                                                                                                              - Parametrul neconform: fier și compușii săi                                                                                                       - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 892                                                                                        - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 14.10.2025 – 21.10.2025                                                                                                                 - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                     - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării        - Calendarul remedierilor: 14.10.2025 – 21.10.2025                                                                                         - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Sacu

- Sursa de apă: profunzime (puțuri de mici adâncimi)                                                                                       - Numărul consumatorilor posibil afectați : 651                                                                                                 - Parametrul neconform: turbiditate                                                                                                                    - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 14,1                                                                                       - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 14.10.2025 – 21.10.2025                                                                                                                 - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                      - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării       - Calendarul remedierilor: 14.10.2025 – 21.10.2025                                                                                         - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Sacu                                                                                                                                                    - Sursa de apă: profunzime (puțuri de mici adâncimi)                                                                                        - Numărul consumatorilor posibil afectați : 651                                                                                                 - Parametrul neconform: clor rezidual liber                                                                                                        - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0                                                                                            - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 14.10.2025 – 21.10.2025                                                                                                                 - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                     - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării        - Calendarul remedierilor: 14.10.2025 – 21.10.2025                                                                                         - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Zorlențu Mare                                                                                                                                  - Sursa de apă: profunzime (foraj)                                                                                                                         - Numărul consumatorilor posibil afectați : 370                                                                                                 - Parametrul neconform: bacterii coliforme                                                                                                        - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 36                                                                                          - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 04.11.2025 – 31.12.2025                                                                                                                 - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                     - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                             - Calendarul remedierilor: 04.11.2025 – 31.12.2025                                                                                         - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Zorlențu Mare                                                                                                                                  - Sursa de apă: profunzime (foraj)                                                                                                                         - Numărul consumatorilor posibil afectați : 370                                                                                                 - Parametrul neconform: clor rezidual liber                                                                                                        - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0                                                                                            - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 30.03.2025 – 31.12.2025                                                                                                                 - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                     - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                             - Calendarul remedierilor: 30.03.2025 – 31.12.2025                                                                                         - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Socol                                                                                                                                                  - Sursa de apă: profunzime (foraj)                                                                                                                         - Numărul consumatorilor posibil afectați : 482                                                                                                 - Parametrul neconform: nitrați                                                                                                                             - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 57,99                                                                                    - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 22.07.2025 – 25.07.2025                                                                                                                 - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                     - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării        - Calendarul remedierilor: 22.07.2025 – 25.07.2025                                                                                         - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Moceriș                                                                                                                                              - Sursa de apă: profunzime (izvor captat)                                                                                                            - Numărul consumatorilor posibil afectați : 430                                                                                                  - Parametrul neconform: bacterii coliforme                                                                                                        - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 19                                                                                          - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 18.12.2025 – 31.12.2025                                                                                                                 - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                     - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                             - Calendarul remedierilor: 18.12.2025 – 31.12.2025                                                                                         - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Pârvova                                                                                                                                               - Sursa de apă: profunzime (foraj)                                                                                                                         - Numărul consumatorilor posibil afectați : 336                                                                                                 - Parametrul neconform: bacterii coliforme                                                                                                        - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 630                                                                                        - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 28.07.2025 – 31.12.2025                                                                                                                 - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                     - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                             - Calendarul remedierilor: 28.07.2025 – 31.12.2025                                                                                         - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Pârvova                                                                                                                                              - Sursa de apă: profunzime (foraj)                                                                                                                         - Numărul consumatorilor posibil afectați : 336                                                                                                 - Parametrul neconform: e.coli                                                                                                                               - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 36                                                                                          - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 28.07.2025 – 31.12.2025                                                                                                                 - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                     - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                             - Calendarul remedierilor: 28.07.2025 – 31.12.2025                                                                                         - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Pârvova                                                                                                                                              - Sursa de apă: profunzime (foraj)                                                                                                                          - Numărul consumatorilor posibil afectați : 336                                                                                                 - Parametrul neconform: enterococi intestinali                                                                                                  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 57                                                                                          - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 28.07.2025 – 31.12.2025                                                                                                                 - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                       - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                             - Calendarul remedierilor: 28.07.2025 – 31.12.2025                                                                                         - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Pârvova                                                                                                                                              - Sursa de apă: profunzime (foraj)                                                                                                                         - Numărul consumatorilor posibil afectați : 336                                                                                                  - Parametrul neconform: fier și compușii săi                                                                                                       - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 509                                                                                        - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 28.07.2025 – 31.12.2025                                                                                                                 - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                     - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                             - Calendarul remedierilor: 28.07.2025 – 31.12.2025                                                                                         - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Glimboca Stația  nr.2                                                                                                                        - Sursa de apă: profunzime (foraj)                                                                                                                         - Numărul consumatorilor posibil afectați : 140                                                                                                 - Parametrul neconform: clor rezidual liber                                                                                                        - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0                                                                                            - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 17.03.2025 – 31.12.2025                                                                                                                  - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                      - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                              - Calendarul remedierilor: 17.03.2025 – 31.12.2025                                                                                          - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Glimboca Stația nr.2                                                                                                                         - Sursa de apă: profunzime (foraj)                                                                                                                         - Numărul consumatorilor posibil afectați : 140                                                                                                  - Parametrul neconform: fier și compușii săi                                                                                                       - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 604                                                                                         - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 15.07.2025 – 31.12.2025                                                                                                                 - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                      - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                             - Calendarul remedierilor: 15.07.2025 – 31.12.2025                                                                                         - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Rugi                                                                                                                                                    - Sursa de apă: profunzime (foraj)                                                                                                                         - Numărul consumatorilor posibil afectați : 130                                                                                                 - Parametrul neconform: fier și compușii săi                                                                                                       - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 381                                                                                        - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 19.05.2025 – 24.07.2025                                                                                                                  - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                     - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării        - Calendarul remedierilor: 19.05.2025 – 24.07.2025                                                                                         - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Bolvașnița                                                                                                                                          - Sursa de apă: suprafață(pârâu Bolnicioara)                                                                                                      - Numărul consumatorilor posibil afectați : 320                                                                                                 - Parametrul neconform: bacterii coliforme                                                                                                        - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 64                                                                                          - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 23.09.2025 – 17.12.2025                                                                                                                 - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                      - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării          - Calendarul remedierilor: 23.09.2025 – 17.12.2025                                                                                         - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Bolvașnița                                                                                                                                           - Sursa de apă: suprafață(pârâu Bolnicioara)                                                                                                      - Numărul consumatorilor posibil afectați : 320                                                                                         - Parametrul neconform: e.coli                                                                                                                       - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 5                                                                                       - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 26.11.2025 – 17.12.2025                                                                                                          - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare              - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării                                                                                                                                                                  - Calendarul remedierilor: 26.11.2025 – 17.12.2025                                                                                  - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Bolvașnița                                                                                                                                   - Sursa de apă: suprafață(pârâu Bolnicioara)                                                                                               - Numărul consumatorilor posibil afectați : 320                                                                                          - Parametrul neconform: enterococi intestinali                                                                                           - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 2                                                                                    - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 26.11.2025 – 17.12.2025                                                                                                         - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare             - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării                                                                                                                                                                 - Calendarul remedierilor: 26.11.2025 – 17.12.2025                                                                                 - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Bolvașnița                                                                                                                                  - Sursa de apă: suprafață(pârâu Bolnicioara)                                                                                               - Numărul consumatorilor posibil afectați : 320                                                                                         - Parametrul neconform: clor rezidual liber                                                                                                - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0                                                                                     - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 09.07.2025 – 31.12.2025                                                                                                         - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare                         - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                       - Calendarul remedierilor: 09.07.2025 – 31.12.2025                                                                                   - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Zorlencior                                                                                                                                  - Sursa de apă: profunzime(foraj)                                                                                                                    - Numărul consumatorilor posibil afectați : 145                                                                                          - Parametrul neconform: bacterii coliforme                                                                                                 - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 5                                                                                     - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 30.03.2025 – 28.10.2025                                                                                                         - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare              - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării                                                                                                                                                                  - Calendarul remedierilor: 30.03.2025 – 28.10.2025                                                                                 - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Zorlencior                                                                                                                                    - Sursa de apă: profunzime(foraj)                                                                                                                   - Numărul consumatorilor posibil afectați : 145                                                                                         - Parametrul neconform: enterococi intestinali                                                                                           - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 2                                                                                    - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 30.03.2025 – 26.05.2025                                                                                                         - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare             - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării                                                                                                                                                                  - Calendarul remedierilor: 30.03.2025 – 26.05.2025                                                                                  - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Zorlencior                                                                                                                                  - Sursa de apă: profunzime(foraj)                                                                                                                  - Numărul consumatorilor posibil afectați : 145                                                                                         - Parametrul neconform: clor rezidual liber                                                                                                 - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0                                                                                     - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 30.03.2025 – 31.12.2025                                                                                                          - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare              - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                      - Calendarul remedierilor: 30.03.2025 – 31.12.2025                                                                                  - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Măureni – Șoșdea                                                                                                                    - Sursa de apă: profunzime(foraj)                                                                                                                  - Numărul consumatorilor posibil afectați : 420                                                                                          - Parametrul neconform: bacterii coliforme                                                                                                - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 28                                                                                  - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 28.11.2025 – 10.12.2025                                                                                                         - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): altele                                              - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: altele                                                                                - Calendarul remedierilor: 28.11.2025 – 10.12.2025                                                                                  - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Măureni – Șoșdea                                                                                                                     - Sursa de apă: profunzime(foraj)                                                                                                                  - Numărul consumatorilor posibil afectați : 420                                                                                           - Parametrul neconform: enterococi intestinali                                                                                          - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 8                                                                                    - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 28.11.2025 – 10.12.2025                                                                                                           - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): altele                                         - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: altele                                                                         - Calendarul remedierilor: 28.11.2025 – 10.12.2025                                                                                 - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Măureni – Șoșdea                                                                                                                    - Sursa de apă: profunzime(foraj)                                                                                                                   - Numărul consumatorilor posibil afectați : 420                                                                                             - Parametrul neconform: clor rezidual liber                                                                                                   - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0                                                                                     - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 25.11.2025 – 10.12.2025                                                                                                          - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): altele                                        - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: altele                                                                        - Calendarul remedierilor: 25.11.2025 – 10.12.2025                                                                                 - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat  Măureni – Șoșdea                                                                                                                    - Sursa de apă: profunzime(foraj)                                                                                                                  - Numărul consumatorilor posibil afectați : 420                                                                                         - Parametrul neconform: plumb și compușii săi                                                                                         - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 14,2                                                                                 - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 28.02.2025 – 26.03.2025                                                                                                          - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): altele                                              - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: altele                                                                               - Calendarul remedierilor: 28.02.2025 – 26.03.2025                                                                                 - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Berzovia – Gherteniș                                                                                                                 - Sursa de apă: profunzime(foraj)                                                                                                                   - Numărul consumatorilor posibil afectați : 80                                                                                           - Parametrul neconform: fier și compușii săi                                                                                                - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 574                                                                                - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 14.03.2025 – 05.05.2025                                                                                                          - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): necunoscută                             - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                     - Calendarul remedierilor: 14.03.2025 –05.05.2025                                                                                  - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Coronini                                                                                                                                       - Sursa de apă: profunzime(foraj)                                                                                                                   - Numărul consumatorilor posibil afectați : 600                                                                                         - Parametrul neconform: bacterii coliforme                                                                                                - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 22                                                                                     - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 02.12.2025 – 15.12.2025                                                                                                         - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare             - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării                                                                                                                                                                 - Calendarul remedierilor: 02.12.2025 –15.12.2025                                                                                   - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Coronini                                                                                                                                      - Sursa de apă: profunzime(foraj)                                                                                                                  - Numărul consumatorilor posibil afectați : 600                                                                                          - Parametrul neconform: e.coli                                                                                                                      - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 2                                                                                    - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 02.12.2025 – 15.12.2025                                                                                                         - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare             - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării                                                                                                                                                                 - Calendarul remedierilor: 02.12.2025 –15.12.2025                                                                                   - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Coronini                                                                                                                                      - Sursa de apă: profunzime(foraj)                                                                                                                    - Numărul consumatorilor posibil afectați : 600                                                                                          - Parametrul neconform: enterococi intestinali                                                                                          - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 4                                                                                    - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 02.12.2025 – 15.12.2025                                                                                                         - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare                 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării                                                                                                                                                                 - Calendarul remedierilor: 02.12.2025 –15.12.2025                                                                                  - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Coronini                                                                                                                                       - Sursa de apă: profunzime(foraj)                                                                                                                       - Numărul consumatorilor posibil afectați : 600                                                                                          - Parametrul neconform: clor rezidual liber                                                                                                 - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0                                                                                    - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 10.09.2025 – 15.12.2025                                                                                                         - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare             - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării                                                                                                                                                                  - Calendarul remedierilor: 10.09.2025 –15.12.2025                                                                                   - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Vărădia – Mercina                                                                                                                      - Sursa de apă: profunzime(foraj)                                                                                                                  - Numărul consumatorilor posibil afectați : 780                                                                                          - Parametrul neconform: amoniu                                                                                                                  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 1.016                                                                            - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 15.09.2025 – 19.11.2025                                                                                                         - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare             - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării                                                                                                                                                                 - Calendarul remedierilor: 15.09.2025 –19.11.2025                                                                                           - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Vărădia – Mercina                                                                                                                     - Sursa de apă: profunzime(foraj)                                                                                                                           - Numărul consumatorilor posibil afectați : 780                                                                                             - Parametrul neconform: nitriți                                                                                                                      - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,712                                                                              - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 15.09.2025 – 19.11.2025                                                                                                          - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare             - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării                                                                                                                                                                    - Calendarul remedierilor: 15.09.2025 –19.11.2025                                                                                   - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Vărădia – Mercina                                                                                                                        - Sursa de apă: profunzime(foraj)                                                                                                                   - Numărul consumatorilor posibil afectați : 780                                                                                         - Parametrul neconform: clor rezidual liber                                                                                                   - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0                                                                                     - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 23.05.2025 – 31.12.2025                                                                                                              - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare                    - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                             - Calendarul remedierilor: 23.05.2025 –31.12.2025                                                                                     - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Slatina Timiș F1+F2                                                                                                                     - Sursa de apă: profunzime(foraj)                                                                                                                         - Numărul consumatorilor posibil afectați : 870                                                                                              - Parametrul neconform: bacterii coliforme                                                                                                - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 28000                                                                            - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 21.07.2025 – 31.12.2025                                                                                                         - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare                    - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                              - Calendarul remedierilor: 21.07.2025 –31.12.2025                                                                                    - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Slatina Timiș F1+F2                                                                                                                     - Sursa de apă: profunzime(foraj)                                                                                                                       - Numărul consumatorilor posibil afectați : 870                                                                                          - Parametrul neconform: e.coli                                                                                                                      - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 5                                                                                    - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 10.11.2025 – 31.12.2025                                                                                                          - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare                     - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                     - Calendarul remedierilor: 10.11.2025 –31.12.2025                                                                                   - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Slatina Timiș F1+F2                                                                                                                         - Sursa de apă: profunzime(foraj)                                                                                                                   - Numărul consumatorilor posibil afectați : 870                                                                                         - Parametrul neconform: enterococi intestinali                                                                                           - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 6                                                                                           - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 21.07.2025 – 06.10.2025                                                                                                            - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare                     - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării                                                                                                                                                                       - Calendarul remedierilor: 21.07.2025 –06.10.2025- Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Slatina Timiș F1+F2                                                                                                                            - Sursa de apă: profunzime(foraj)                                                                                                                  - Numărul consumatorilor posibil afectați : 870                                                                                              - Parametrul neconform: clor rezidual liber                                                                                                      - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0                                                                                             - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 21.07.2025 – 31.12.2025                                                                                                               - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare                     - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                             - Calendarul remedierilor: 21.07.2025 –31.12.2025                                                                                                     - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Buchin – V. Timișului                                                                                                                   - Sursa de apă: profunzime(foraj)                                                                                                                        - Numărul consumatorilor posibil afectați : 501                                                                                                - Parametrul neconform: bacterii coliforme                                                                                                - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 29                                                                                       - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 26.11.2025 – 17.12.2025                                                                                                         - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare              - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării                                                                                                                                                                  - Calendarul remedierilor: 26.11.2025 –17.12.2025                                                                                   - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Buchin – V. Timișului                                                                                                                   - Sursa de apă: profunzime(foraj)                                                                                                                  - Numărul consumatorilor posibil afectați : 501                                                                                             - Parametrul neconform: clor rezidual liber                                                                                                     - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0                                                                                           - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 30.03.2025 – 31.12.2025                                                                                                               - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare                     - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                            - Calendarul remedierilor: 30.03.2025 –31.12.2025                                                                                  - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Fizeș                                                                                                                                               - Sursa de apă: profunzime(foraj)                                                                                                                      - Numărul consumatorilor posibil afectați : 605                                                                                            - Parametrul neconform: amoniu                                                                                                                  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 1,06                                                                               - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 24.09.2025 – 25.11.2025                                                                                                         - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare                     - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării                                                                                                                                                                       - Calendarul remedierilor: 24.09.2025 –25.11.2025                                                                                    - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Șopotu Vechi – Dalboșeț                                                                                                                - Sursa de apă: suprafață(pîrâu Șopot)                                                                                                            - Numărul consumatorilor posibil afectați : 511                                                                                               - Parametrul neconform: bacterii coliforme                                                                                                      - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 68                                                                                    - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 15.09.2025 – 31.12.2025                                                                                                         - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare              - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                            - Calendarul remedierilor: 15.09.2025 –31.12.2025                                                                                       - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Șopotu Vechi – Dalboșeț                                                                                                             - Sursa de apă: suprafață(  pârâu Șopot   )                                                                                                    - Numărul consumatorilor posibil afectați : 511                                                                                                 - Parametrul neconform: e.coli                                                                                                                        - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 48                                                                                         - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 15.09.2025 – 31.12.2025                                                                                                         - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare                       - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                             - Calendarul remedierilor: 15.09.2025 –31.12.2025                                                                                          - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Șopotu Vechi – Dalboșeț                                                                                                                  - Sursa de apă: suprafață( pârâu Șopot)                                                                                                                - Numărul consumatorilor posibil afectați : 511                                                                                                      - Parametrul neconform: enterococi intestinali                                                                                                   - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 33                                                                                          - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 15.09.2025 – 31.12.2025                                                                                                                  - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare                       - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                                - Calendarul remedierilor: 15.09.2025 –31.12.2025                                                                                         - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Cornuțel                                                                                                                                             - Sursa de apă: profunzime( foraj)                                                                                                                         - Numărul consumatorilor posibil afectați : 490                                                                                             - Parametrul neconform: bacterii coliforme                                                                                                 - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 370                                                                                - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 19.05.2025 – 24.07.2025                                                                                                           - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare                   - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării                                                                                                                                                                  - Calendarul remedierilor: 19.05.2025 –24.07.2025                                                                                  - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Cornuțel                                                                                                                                            - Sursa de apă: profunzime( foraj)                                                                                                                        - Numărul consumatorilor posibil afectați : 490                                                                                                - Parametrul neconform: clor rezidual liber                                                                                                    - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,067                                                                                - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 19.05.2025 – 31.12.2025                                                                                                             - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare              - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                               - Calendarul remedierilor: 19.05.2025 –31.12.2025                                                                                       - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Var                                                                                                                                                  - Sursa de apă: profunzime( foraj)                                                                                                                  - Numărul consumatorilor posibil afectați : 396                                                                                           - Parametrul neconform: bacterii coliforme                                                                                                 - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 19                                                                                   - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 22.09.2025 – 26.11.2025                                                                                                              - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare                - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării                                                                                                                                                                 - Calendarul remedierilor: 22.09.2025 –26.11.2025                                                                                  - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Var                                                                                                                                                  - Sursa de apă: profunzime( foraj)                                                                                                                      - Numărul consumatorilor posibil afectați : 396                                                                                                      - Parametrul neconform: clor rezidual liber                                                                                                    - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0                                                                                          - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 30.03.2025 – 22.12.2025                                                                                                          - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare                    - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării                                                                                                                                                                 - Calendarul remedierilor: 30.03.2025 –22.12.2025                                                                                     - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Slatina Timiș F3                                                                                                                          - Sursa de apă: profunzime( foraj)                                                                                                                    - Numărul consumatorilor posibil afectați : 340                                                                                          - Parametrul neconform: bacterii coliforme                                                                                                   - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 5200                                                                                                      - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 21.07.2025 – 31.12.2025                                                                                                           - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare                          - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                            - Calendarul remedierilor: 21.07.2025 –31.12.2025                                                                                     - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Slatina Timiș F3                                                                                                                           - Sursa de apă: profunzime( foraj)                                                                                                                    - Numărul consumatorilor posibil afectați : 340                                                                                             - Parametrul neconform: e.coli                                                                                                                         - Valoarea maximă înregistrată a neconformării:8                                                                                         - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 21.07.2025 – 31.12.2025                                                                                                          - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare                          - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                      - Calendarul remedierilor: 21.07.2025 –31.12.2025                                                                                    - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Slatina Timiș F3                                                                                                                             - Sursa de apă: profunzime( foraj)                                                                                                                    - Numărul consumatorilor posibil afectați : 340                                                                                             - Parametrul neconform: enterococi intestinali                                                                                           - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 16                                                                                         - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 21.07.2025 – 10.11.2025                                                                                                             - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare                    - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării                                                                                                                                                                     - Calendarul remedierilor: 21.07.2025 –10.11.2025                                                                                    - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Slatina Timiș F3                                                                                                                               - Sursa de apă: profunzime( foraj)                                                                                                                         - Numărul consumatorilor posibil afectați : 340                                                                                               - Parametrul neconform: clor rezidual liber                                                                                                   - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,035                                                                                      - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 21.07.2025 – 31.12.2025                                                                                                                - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare                       - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                        - Calendarul remedierilor: 21.07.2025 –31.12.2025                                                                                     - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Sadova Veche                                                                                                                                - Sursa de apă: profunzime( foraj)                                                                                                                         - Numărul consumatorilor posibil afectați : 178                                                                                             - Parametrul neconform: fier și compușii săi                                                                                                    - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 408                                                                                     - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 06.10.2025 – 31.12.2025                                                                                                             - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare                        - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                          - Calendarul remedierilor: 06.10.2025 –31.12.2025                                                                                      - Informarea consumatorilor: Da

- ZAP afectat Sadova Veche                                                                                                                             - Sursa de apă: profunzime( foraj)                                                                                                                 - Numărul consumatorilor posibil afectați : 178                                                                                          - Parametrul neconform: clor rezidual liber                                                                                                     - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 3,88                                                                                 - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare) 06.10.2025 – 31.12.2025                                                                                                              - Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare                   - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna                                                                            - Calendarul remedierilor: 06.10.2025 –31.12.2025                                                                                  - Informarea consumatorilor: Da                                                                                                                   11. Calitatea apei furnizate spre consum populației prin fântâni publice și izvoare:                                  - Numărul instalațiilor publice tip fântână din județ: 223                                                                                - Numărul izvoarelor captate pe domeniul public din județ: 48                                                                 - Numărul fântânilor publice monitorizate de DSP: 31                                                                                    - Numărul izvoarelor monitorizate de DSP: 12                                                                                            - Numărul fântânilor publice supuse interdicției de folosire: 31                                                               - Numărul izvoarelor supuse interdicției de folosire: 9                                                                                - Măsuri de protecție pentru populație luate de către DSP și modalități de informare a populației:     Au fost transmise informări către Primării pentru:

- a asigura avertizarea populaţiei prin afişarea, la loc vizibil şi protejat, a înscrierilor «apa nu este bună de băut» sau «apa nu este bună de folosit pentru sugari şi copiii mici», după caz, și să asigure apă potabilă fără plată pentru sugari şi cei din grupa de vârstă 1 - 3 ani care folosesc apă din aceste fântâni, în cazul în care apa din fântânile şi izvoarele publice are concentraţia de nitraţi mai mare decât valoarea prevăzută în lege;

- să procedeze la curățarea și dezinfecția imediată a fântânilor care prezintă doar parametrii microbiologici neconformi, cu substanțe dezinfectante care au aviz/autorizație emisă de Comisia Națională pentru Produse Biocide;

- să procedeze la curăţarea, dezinfecţia şi verificarea periodică a potabilităţii apei din toate fântânile/artezienele aflate pe domeniul public al UAT, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare.